| I/O Type | IOBGP- 10/11 | IOBGP- 20/21 | IOBGP- 00/01 | IOBSS- 10 | IOBSS- 00 | Maximum Number per SC300 or SC200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General purpose analog inputs | - | - | - | 4 | 4 | 48 |
| Temperature sense inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| Current sense inputs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| Bus voltage sense input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Digital inputs | 9 | 9 | 6 | 13 | 10 | 108 |
| Digital (Relay) outputs | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| LVD Contactor control outputs | 3 | 2 | 2 | - | - | 16 |
| Battery Mid-points | 4* | 4* | 4 | - | - | 24 |